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CUESTIONARIO 08: MANTENIMIENTO DE CENTRALES TÉRMICAS
I.-Explique en qué consisten los siguientes métodos de determinación de deficiencias:
1. Método de “partículas magnéticas”
2. Método de “tintas penetrantes”

3. Método de ultrasonidos

4. Método de corrientes parásitas

5. Método de fluorescencia nuclear

6. Método de replicación metalográfica

7. Medición de tensiones mediante extensómetros

8. Medición de temperaturas mediante termopares.
Notas:
· Adjunte alguna figura aclaratoria del método.

· El tamaño máximo de archivo para poder “subirlo” al campus virtual de la asignatura es de 2 Mb. Para evitar exceder ese tamaño máximo os recomiendo convertir los archivos a “pdf” porque ocupan menos.

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS EN INTERNET

· GT21. Tema de prácticas 02. Mantenimiento periódico de centrales térmicas (disponible en el campus virtual).
· Silva, F.P. Generadores de vapor: DETERMINACIÓN DE DEFICIENCIAS. Dpto. Energía, 1993. (Consultar disponibilidad a Manuela Alonso).

· Silva, F.P. Generadores de vapor: MANTENIMIENTO PERIÓDICO. Dpto. Energía, 1993. (Consultar disponibilidad a Manuela Alonso).
